Definizione dei parametri che individuano le caratteristiche di sollecitazione

Nel tratto OA viene rispettata le legge di Hooke cioè:

dove

|  | l’allungamento elastico |
| --- | --- |
|  | la lunghezza iniziale tra i riferimenti della provetta prima di iniziare la prova. |
|  | Carico qualsiasi purché compreso entro il regime elastico |
|  | Modulo di elasticità normale |

Tabella 1

Accanto alla scala dei carichi nell’immagine precedente è stata messa la scala dei carichi unitari.

Il carico unitario è definito come il rapporto del carico precedentemente preso in esame e la sezione S0 della provetta prima della deformazione. Pertanto avremo:

| Simbolo | Unità di misura | Denominazione | Chiarimenti |
| --- | --- | --- | --- |
| R |  |  |  |
| ReH |  | Carico unitario di snervamento superiore |  |
| ReL |  | Carico unitario di snervamento inferiore |  |
| Rp0,x |  | Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità | Fp0,x è il carico al quale corrisponde un allungamento non proporzionale (elastico più plastico) pari a una percentuale prescritta |
| Rm |  | Carico unitario di rottura a trazione |  |
| Rt0,x |  | Carico unitario limite di allungamento totale | Il carico Ft0,x è quello al quale corrisponde un allungamento totale(elastico + plastico) pari ad una percentuale prescritta della lunghezza iniziale L0 della provetta |
| Rr0,x |  | Carico unitario limite di allungamento permanente | Fr0,x è il carico per il quale, dopo la sua soppressione, l’allungamento permanente della lunghezza iniziale L0 non supera il valore prescritto |
| Rm |  | Carico unitario di rottura a trazione |  |

Tabella 2

Grafici di alcuni materiali sottoposti a trazione

| A |  | Allungamento percentuale dopo rottura | In cui: Lu è la lunghezza ultima tra i riferimenti dopo la rottura della provetta e dopo la sua ricostituzione. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numero puro | Allungamento unitario | È l’allungamento di un tratto utile della provetta di 1 mm |
| E |  | Modulo di elasticità normale (o modulo di (o modulo di Young) | Da cui anche E è la costante di proporzionalità tra sforzi e deformazioni che si ha nel tratto rettilineo del diagramma carichi allungamenti. Pertanto avremo anche che E rappresenta la tangente dell’angolo di cui è inclinato il tratto rettilineo. perciò è il simbolo generico che sostituisce il simbolo R che abbiamo utilizzato per i carichi unitari. R di solito si usa nella pratica ,per uso scientifico. |

Tabella 3

# Text boxes

Flp= Carico al limite della proporzionalità

Fle= Carico al limite di elasticità

FeH= Carico di snervamento superiore

FeI= Carico di snervamento superiore

Fu= Carico ultimo di rottura

Fm= Carico massimo