ENERGÍA HIDRÁULICA

---
Energía hidráulica.-
Introducción.-
- La energía hidráulica es la que posee el agua de los ríos, adecuadamente encauzada en los embalses.
- En sus inicios, se aplicaba directamente la energía hidráulica para accionar turbinas que, a su vez, movían los ejes de la maquinaria de las fábricas instaladas junto al salto del agua.
- En la actualidad, no se utilizan directamente, sino que la turbina acciona un alternador, produciendo energía eléctrica. Se han convertido en centrales hidroeléctricas.

---
Energía hidráulica.-
Historia de la energía hidráulica.-
- La rueda hidráulica se atribuye al arquitecto Marco Vitruvio.
- Pueden ser de eje vertical (norte de Europa) o de eje horizontal (cuenca del Mediterráneo).
- Sirvió de base para la industria textil y la del metal.

---
Centrales hidroeléctricas.-
Definición.-
Son aquellas instalaciones que transforman la energía potencial del agua de los ríos en energía eléctrica.

---
Centrales hidroeléctricas.-
¿Cómo se produce esta transformación?.-
En las tuberías:
  - Energía potencial	Energía cinética
En las turbinas:
  - Energía cinética del agua	Energía cinética de rotación
En el alternador:
  - Energía cinética de rotación	Energía eléctrica

---
Centrales hidroeléctricas.-
Clasificación.-
Según el caudal del río que se utilice:
  - Centrales de agua embalsada.
  - Centrales de agua fluyente.

---
Centrales hidroeléctricas.-
Presas.-
- Es una estructura, generalmente de hormigón, destinada a contener el agua de un río, formando un embalse.
- Pueden ser de tres tipos:
  - De gravedad.
  - De gravedad aligerada.
  - De arco o de bóveda.

---
Centrales hidroeléctricas.-
Funcionamiento.-

---
Tipos de Centrales hidroeléctricas.-
Según la potencia generada:
  - Mini centrales hidráulicas (entre 250 Kw y 5.000 KW).
  - Macrocentrales (superior a los 5.000 KW).

---
Tipos de Centrales hidroeléctricas.-
Según la estructura de la central:
  - Centrales de aprovechamiento por derivación de las aguas.
  - Centrales de aprovechamiento por acumulación de las aguas.
  - Centrales de bombeo:
    - Centrales de bombeo puro.
    - Centrales mixtas con bombeo.

---
Centrales de bombeo.-

---
Energía hidráulica.-
Ventajas.-
El proceso de transformación de energías es limpio.
- Las presas permiten controlar el caudal del río.
- El agua embalsada puede servir para abastecer las ciudades durante largos periodos de tiempo.
Los embalses suelen ser utilizados como zonas de recreo y esparcimiento.

---
Energía hidráulica.-
Inconvenientes.-
- Los embalses de agua anegan extensas zonas de terreno.
- Las presas retienen las arenas que arrastra la corriente, que son la causa de la formación de deltas en la desembocadura de los ríos.
- Al interrumpirse el curso natural del río, se producen graves alteraciones en la flora y la fauna.
- Si aguas arriba se producen vertidos, pueden acumularse en el embalse.
- Una posible rotura da lugar a catástrofes.
- Gran dependencia de las lluvias.