Intro : Exercice sur le choix de la Densité d’Énergie et tissus à respecter

Pour compléter cet exercice il faut bien connaître les données des 2 tableaux suivants :

1e tableau indiquant la Densité d’énergie à respecter selon l’acuité de la phase ainsi que le temps correspondant aux phases de guérison :

Le 2e tableau nous rappelle les densités de puissance à respecter en fonction de certains tissus à respecter lors de l’application des US

Intro : Exercice sur le choix de la Densité d’Énergie et tissus à respecter :

Indiquez la densité d’énergie à respecter selon la phase ou le type de tissu indiqué :

| Tendinite après 3 à 6 mois : | J/cm2 |
| --- | --- |
| Tissus nerveux en phase aiguë : | J/cm2 |
| Bursite 2 semaines après début des symptômes : | J/cm2 |
| Phonophorèse 3 mois après le début des symptômes : | J/cm2 |
| Traitement des problèmes osseux (fracture) 2 mois après le trauma : | J/cm2 |
| Diminuer l’œdème 3 semaines après le traumatisme : | J/cm2 |
| Plaie qui commence : | J/cm2 |
| Diminuer les douleurs 4 semaines après le début des symptômes : | J/cm2 |
| Capsulite 3 mois après le début des symptômes : | J/cm2 |
| Défaire des adhérences 3 semaines après le début des symptômes : | J/cm2 |
| Diminuer le spasme lors d’une crise douloureuse : | J/cm2 |
| Tendinite quelques jours après début des symptômes : | J/cm2 |
| Bursite au début des symptômes : | J/cm2 |
| Régénérescence cicatricielle après 3 mois : | J/cm2 |
| Diminuer l’œdème 2 jours après le traumatisme : | J/cm2 |
| Traitement des problèmes osseux (fracture) 2 jours après le trauma : | J/cm2 |
| Phonophorèse au début des symptômes : | J/cm2 |
| Tendinite 2 semaines après le traumatisme : | J/cm2 |
| Diminuer les douleurs au début des symptômes | J/cm2 |
| Défaire des adhérences 3 mois après le début des symptômes : | J/cm2 |
| Diminuer le spasme 3 mois après le début des symptômes | J/cm2 |
| Bursite 3 semaines après début des symptômes : | J/cm2 |
| Plaie en phase chronique: | J/cm2 |
| Diminuer l’œdème 2 mois après le traumatisme : | J/cm2 |
| Capsulite 3 semaines après le début des symptômes : | J/cm2 |
| Tissus nerveux en phase chronique | J/cm2 |
| Tendinite 3 semaines après le traumatisme: | J/cm2 |
| Diminuer le spasme 2 sem. après le début des symptômes | J/cm2 |
| Régénérescence cicatricielle après 3 semaines` : | J/cm2 |
| Diminuer les douleurs 3 mois après le début des symptômes | J/cm2 |
| Prévenir des adhérences au début des symptômes : | J/cm2 |
| Capsulite au début des symptômes : | J/cm2 |
| Bursite 3 mois après début des symptômes | J/cm2 |
| Phonophorèse 2 semaines après le début des symptômes : | J/cm2 |
| Traitement des problèmes osseux (fracture) 3 sem. après le trauma : | J/cm2 |
| Régénérescence cicatricielle en aigu : | J/cm2 |
| Tissus nerveux en phase sub-aiguë précoce : | J/cm2 |
| Diminuer le spasme 3 sem. après le début des symptômes | J/cm2 |
| Diminuer l’œdème immédiatement après le traumatisme : | J/cm2 |

1-Exercice sur la profondeur des structures et fréquence à préconiser

| Structure | Masse musculaire | Masses adipeuse et cutanée | Profondeur estimée | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Épaule |
| Tendon long chef du biceps | cm | cm cm | cm cm | MHz MHz |
| Tendon chef court du biceps | cm | cm | cm | MHz |
| Tendon du supra-épineux (rot méd+extension) | cm | cm | cm | MHz |
| Tendon infra-épineux | cm | cm | cm | MHz |
| Attache sub-scapulaire (rot. lat.) | cm | cm | cm | MHz |
| Ligament coraco-claviculaire | cm | cm | cm | MHz |
| Ligaments trapézoide, conoide, coraco-acromial | cm | cm | cm | MHz |
| Ligament acromio-claviculaire | cm | cm | cm | MHz |
| Bourse subdeltoidienne | cm | cm | cm | MHz |
| Coude |
| Supinateur | cm | cm | cm | MHz |
| Bourse olécranienne | cm | cm | cm | MHz |
| Tendon du biceps | cm | cm | cm | MHz |
| Tendon du triceps | cm | cm | cm | MHz |
| Attache ténopériostée des épicondyliens latéraux | cm | cm | cm | MHz |
| Tendon du long extenseur radial du carpe | cm | cm | cm | MHz |
| Poignet et main |
| Scaphoide (dorsale ou palmaire) | cm | cm | cm | MHz |
| Dupuytrin | cm | cm | cm | MHz |
| Tendons des extenseurs et fléchisseurs |  |  |  |  |
| Thorax |
| Articulation chondro-costale : | cm | cm | cm | MHz |
| Articulation costo-chondrale : | cm | cm | cm | MHz |
| Ligament sterno-claviculaire ant. | cm | cm | cm | MHz |
| Colonne cervicale |
| Muscles sous-occipitaux | cm | cm | cm | MHz |
| Capsule (art zygapophysaires) | cm | cm | cm | MHz |
|  | cm | cm | cm | MHz |
| Colonne thoracique |
| Capsule (art zygapophysaires) | cm | cm | cm | MHz |
| Colonne lombaire |
| Capsule (art zygapophysaires) | cm | cm | cm | MHz |

| Hanche et région fessière |
| --- |
| Bourse trochantérienne | cm | cm | cm | MHz |
| Bourse ilio-pubienne (ilio-psoas) | cm | cm | cm | MHz |
| Bourse moyen fessier (rétrotrochantérienne | cm | cm | cm | MHz |
| Muscle piriforme | cm | cm | cm | MHz |
| Genou |
| Bourse prépatellaire | cm | cm | cm | MHz |
| Bourse suprapatellaire | cm | cm | cm | MHz |
| Bourse infrapatellaire profonde | cm | cm | cm | MHz |
| Ligament patellaire | cm | cm | cm | MHz |
| Ligament collatéral tibial | cm | cm | cm | MHz |
| Ligament collatéral fibulaire | cm | cm | cm | MHz |
| Ligament croisé (flexion 900 ) en parapatellaire | cm | cm | cm | MHz |
| Tendon patellaire | cm | cm | cm | MHz |
| Tendon de la patte d’oie | cm | cm | cm | MHz |
| Tendon du grand adducteur | cm | cm | cm | MHz |
| Cheville et pied |
| Ligament collatéral médial | cm | cm | cm | MHz |
| Ligament talo-fibulaire ant et post | cm | cm | cm | MHz |
| Ligament tibio-fibulaire | cm | cm | cm | MHz |
| Bourse achiléenne sup et inf | cm | cm | cm | MHz |
| Épine calcanéenne | cm | cm | cm | MHz |
| Autres |
| Points trigger : Dépend de l’épaisseur du muscle | cm | cm | cm | MHz |
| Plaies | cm | cm | cm | MHz |

- *      Lipodistrophie (cellulite)

- **    Oedème

2- Choix du mode d’émission :

(Référer au tableau portant sur le ratio et les indications qui y sont associées)

Répondez aux questions suivantes :

Dans les modes pulsés, indiquez toujours le % et la décimale.

| 1- Si je veux un effet thermique important soit d’environ 40 C, quelle valeur dois-je indiquer dans mon tableau de dosimétrie : |  |
| --- | --- |
| 2- Est-ce indiqué de faire du continu sur un point gâchette : |  |
| 3- Quel mode d’émission devons-nous préconiser s’il y a présence de nerfs, racines nerveuses et ganglions : |  |
| 4- Quel est le mode d’émission normalement utilisé dans les cas chroniques : |  |
| 5- Quel est le mode d’émission à préconiser si je recherche un effet thermique léger : |  |
| 6- Quel est le mode d’émission à préconiser si je recherche un effet thermique modéré mais que je veux éviter le surchauffement par réflexion d’un os superficiel : |  |
| 7- Quel est le mode d’émission à préconiser si je traite en phase aiguë et inflammatoire : |  |
| 8- Quel est le meilleur mode d’émission si je ne veux aucun effet de chaleur : |  |
| 9- Quel est le mode d’émission à préconiser si je suis en phase sub-aiguë tardive : |  |
| 10- Quel est le mode d’émission à préconiser si je recherche un effet de régénération tissulaire : |  |
| 11- Quel est le mode d’émission à préconiser si je recherche une augmentation de la souplesse articulaire par effet sur l’élasticité de la capsule : |  |

3. Choix de la DENSITÉ DE PUISSANCE

(importance de l’effet mécanique recherché)

Indiquez l’importance de l’effet mécanique recherché et la valeur de la DP requise en fonction du but de la thérapie :

| 1- Pour accélérer le processus de guérison : | W/cm2 |
| --- | --- |
| 2- Diminution de l’œdème, des douleurs et des spasmes en phase aiguë : | W/cm2 |
| 3- Thérapie superficielle en phase chronique : | W/cm2 |
| 4- Thérapie sur tissus profonds en phase aiguë et subaiguë : | W/cm2 |
| 5- Régénérescence tissulaire précoce | W/cm2 |
| 6- Calcification incluant les bursites calcifiées et myosite ossifiante (sauf en phase aiguë : | W/cm2 |
| 7- Thérapie sur tissus superficiels en phase subaiguë : | W/cm2 |
| 8- Pour prévenir les adhérences : | W/cm2 |
| 9- Effet sur l’inflammation et réparation tissulaire pour tissus superficiels : | W/cm2 |
| 10-Diminuer l’œdème chronique : | W/cm2 |
| 11-Pour diminuer les douleurs : | W/cm2 |
| 12-Problème de non-union ou retard de consolidation : | W/cm2 |
| 13-Thérapie sur tissus profonds en phases subaiguë et chronique : | W/cm2 |
| 14-Pour diminuer les spasmes : | W/cm2 |
| 15-Nettoyage des plaies (peu importe la phase) : | W/cm2 |
| 16-Augmenter l’extensibilité des fibres collagènes | W/cm2 |
| 17-Prévenir ou briser des adhérences | W/cm2 |
| 18-Analgésie par fibres afférentes myélénisées : | W/cm2 |
| 19-Diminuer le spasme musculaire chronique : | W/cm2 |
| 20-Bursite non calcifiée : | W/cm2 |
| 21-Phonophorèse : | W/cm2 |

Vrai ou faux :

| 1- La DP réelle est celle qui sera à indiquer sur l’appareil d’US : |  |
| --- | --- |
| 2- La DP réelle ne change pas si l’os est en profondeur et ne provoque pas de réflexion osseuse : |  |
| 3- Les plaques de métal provoqueront une réflexion au même titre que la réflexion osseuse : |  |
| 4- Si le traitement se fait en immersion, il faudra multiplier le DP réelle par 0.7 : |  |
| 5- La DP à indiquer sur l’appareil dépend du phénomène de réflexion des US qui viennent se surajouter à l’émission d’US liée à la à la valeur de la DP réelle : |  |

4-  Calculs à effectuer :

Complétez les calculs suivants sans calculatrice en utilisant une des 2 techniques suivantes :

En changeant la décimale en fraction : ½ est plus facile à diviser

| 1e : | 0.5 | X 0.5= |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1/2 | X 0.5= | 0.25 |
|  | 1/2 | X 1.5= | 0.75 |

En enlevant les décimales pour les remettre à la fin

| 2e : | 0.5 | X 0.5= |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | X 5= | 25 et indiquer ensuite les 2 chiffres après le point : 0.25 |
|  | .5 | X 1.5= | 5X15=75 et il faut indiquer 2 chiffres après le point : 0.75 |

En multipliant les plus gros chiffre en premier :

| 3e : | 0.5 | X 0.5 | X60= | 60/2=30/2=15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/2 | X 0.5 | X90 | 90/2=45/2=25.5 |

En enlevant les décimales pour les remettre à la fin et déplacer le point de la droite vers la gauche si c’est un nombre entier puis enlever le zéro.

| 4e | 0.5 | X 0.2 | X120 | 5X2=10 avec 2 chiffres après le point : 0.1 X 120= 12.0 enlever le zéro= 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Résoudre le plus rapidement possible les calculs suivants :

| DP réelle W/cm2 | X | CO En décimale | X | Nb de sec/SRE 60-90 ou 120 sec | = | Densité d’énergie J/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .5 | X | 1 | X | 120 | = |  |
| 1.5 | X | .5 | X | 90 | = |  |
| 1.5 | X | 1 | X | 120 | = |  |
| 2 | X | .5 | X | 120 | = |  |
| .5 | X | .1 | X | 360 | = |  |
| .5 | X | .05 | X | 700 | = |  |
| 2.5 | X | .2 | X | 300 | = |  |
| 1 | X | .2 | X | 300 | = |  |

5- Apportez des corrections en fonction des problématiques suivantes :

1e cas : Épine de Lenoir en phase chronique : 180 J/cm2

| DP réelle W/cm2 | X | CO En décimale | X | Nb de sec/SRE 60-90 ou 120 sec | = | Densité d’énergie J/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 W/cm2 | X | 1 | X | 90 sec | = | = 135 J/cm2 |
|  | X |  | X |  | = |  |

2e cas : Tendinite du long chef du biceps en phase subaigüe tardive  : 90 à 180 J/cm2

| DP réelle W/cm2 | X | CO En décimale | X | Nb de sec/SRE 60-90 ou 120 sec | = | Densité d’énergie J/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 W/cm2 | X | .5 | X | 90 sec | = | J/cm2 |
|  | X | .2 | X |  | = | J/cm2 |
|  |  |  |  |  |  | J/cm2 |

3e cas : Bursite achiléenne supérieure en phase aigue : 30 J/cm2

| DP réelle W/cm2 | X | CO En décimale | X | Nb de sec/SRE 60-90 ou 120 sec | = | Densité d’énergie J/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 W/cm2 | X | 1 | X | 60 sec | = | J/cm2 |
|  | X |  | X |  | = | J/cm2 |
|  |  |  |  |  |  | J/cm2 |

4e cas : Tension muscles sous-occipitaux en phase chronique :  ≤ 45 J/cm2

| DP réelle W/cm2 | X | CO En décimale | X | Nb de sec/SRE 60-90 ou 120 sec | = | Densité d’énergie J/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 W/cm2 | X | .5 | X | 120 sec | = | J/cm2 |
|  | X |  | X |  | = | J/cm2 |
|  |  |  |  |  |  | J/cm2 |

6- Temps total d’émission : Répondre aux questions suivantes :

Pourquoi doit-on diminuer le temps par la fréquence?

Si je n’ai qu’une tête de 3 MHz de disponible et que la profondeur à atteindre est de 3 cm, comment puis-je m’ajuster?