EGUILLOR.   ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA.
[image: image1.jpg]


El agua del manantial de Arteta es bicarbonatada cálcica, de dureza media y mineralización ligera. Es agua de buena calidad, limpia y cristalina, que no obstante debe adecuarse a los requerimientos y normativas sanitarias para que pueda considerarse higiénicamente potable. 

La estación de Eguillor, a pocos kilómetros de Arteta, realiza el tratamiento y acondicionamiento del agua en proceso continuo las veinticuatro horas del día para el consumo humano. Su capacidad de almacenamiento es de ochocientos litros por segundo ampliables hasta mil doscientos litros por segundo en una segunda fase. 

El tratamiento del agua se divide en varias etapas :

[image: image2.jpg]


Precloración-Coagulación
Al llegar a la estación, el agua recibe un tratamiento de desinfección con cloro que elimina e impide el desarrollo de microorganismos y la formación de algas. Seguidamente se disuelve el coagulante que ayuda al reagrupamiento de las partículas flotantes.

 

[image: image3.jpg]


Floculación-Decantación
En los decantadores se añade un floculante para lograr una mayor densidad de los flóculos o partículas a eliminar. El movimiento de los agitadores favorece la precipitación de los flóculos formando los fangos.

 

[image: image4.jpg]


Filtración
El agua procedente de los decantadores se somete a un proceso de filtración por arena. A su paso por una capa que arena de 1,6 metros de espesor que retienen las partículas no eliminadas en los decantadores. Mediante inyección de aire y agua a presión se limpia y mantiene el correcto funcionamiento de los filtros.

 [image: image5.jpg]


Almacenamiento y Distribución
Una vez finalizado los tratamientos, el agua se almacena en el depósito de la estación con capacidad para diecisiete millones de litros. Antes de iniciar su distribución a los puntos de consumo se procede a la dosificación de cloro para asegurar su potabilidad. 

 

[image: image6.jpg]


Tratamiento de fangos
Los fangos procedentes de la decantación se trasladan hasta la instalación de tratamiento de fangos que los condiciona para su depósito en el vertedero de Góngora, así se evita la devolución de 1,2 toneladas/día de fangos seco al cauce del río Araquil. 

 

 

[image: image7.jpg]


Aprovechamiento hidroeléctrico
La central está situada al pie de la planta de Eguillor, en las inmediaciones del río Araquil. Sus dos turbinas aprovechan el desnivel de 104 metros existente entre el manantial y la central. El aprovechamiento hidroeléctrico lo comparten Iberdrola y la Mancomunidad. 


               
