## Generatore di corrente e di tensione

### Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Un generatore elettrico è un dispositivo destinato a produrre energia elettrica a partire da una diversa forma di energia.

Concettualmente esistono due tipi di generatori elettrici:

- di tensione

- di corrente

Il generatore di tensione produce una tensione elettrica definita e costante. Il variare del carico applicato comporta una variazione della corrente uscente dal generatore secondo quanto previsto dalla legge di Ohm.

Il generatore di corrente produce invece una corrente elettrica definita e costante, ed al variare del carico varia la tensione in uscita dal generatore in modo che, per effetto della legge di Ohm la corrente si mantenga al valore definito