ANEXO 3 do Projeto Básico

PROJETO BÁSICO

Especificação técnica

Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão e cobrança administrativa com recorte de energia elétrica de clientes.

MODALIDADE DE SERVIÇO

Corte e recorte de clientes com débitos pendentes de pagamento de consumo regular e irregular.

- OBJETIVO

A presente Especificação Técnica tem por objetivo determinar as condições gerais para a prestação de serviços de Corte e recorte de baixa, média e alta tensão em zona urbana e rural de clientes com débitos de faturas e expedientes de consumo irregular pendentes de pagamento.

- DESCRIÇÃO

Execução de serviços de corte e religação de energia no poste, no medidor, retirada de ramal e medidor.

Todos os serviços deverão ser executados através de OS (Ordem de serviços) emitidos pela CONTRATANTE.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Os serviços deverão ser realizados de segunda a sexta, no horário das 07h00min às 20h00min horas e aos sábados das 07h00min às 14h00min horas. A CONTRATANTE poderá alterar os horários de realização dos serviços, desde que com prévio aviso a CONTRATADA, com 30 dias de antecedência.

  - Os serviços de Corte e Religação deverão ser executados de acordo com os padrões técnicos e de segurança da CONTRATANTE, abaixo relacionado ou outros que vier a substituí-los que as circunstâncias exigirem:

    - Padrão da CONTRATANTE;

    - Norma de Segurança – NR10;

    - Normas Brasileiras da ABNT;

    - Anexos deste Projeto Básico

  - Os serviços de Corte, somente deverão ser executados se constatado que não existem irregularidades e apresentem condições técnicas e de segurança adequadas que permitam a sua realização. Havendo irregularidade o serviço não deverá ser realizado, e a CONTRATANTE deverá ser comunicada no prazo máximo de 24 horas, para a adoção das providências cabíveis.

  - Quando houver indícios, caracterizando consumo irregular, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a CONTRATANTE às irregularidades encontradas, para que sejam tomadas as providências cabíveis.

  - A religação será executada pela CONTRATADA, quando realizada a suspensão por conta dos trabalhos de negociação, deste projeto básico.

- RECURSOS HUMANOS

  - Para os serviços de Corte as equipes deverão ser compostas por no mínimo de 02 (dois) colaboradores, sendo 01 (um) eletricista e 01 (um) ajudante e que executem os trabalhos em toda a área de concessão da CONTRATANTE. Todos os colaboradores, sem exceção, que atuarem no serviço de Corte em rede energizada ou não, previsto nesta Especificação Técnica, deverão estar devidamente treinados e habilitados com a respectiva comprovação, através de certificados e/ou atestados expedidos por entidades reconhecidas pela CONTRATANTE ou da própria CONTRATADA.

    - A CONTRATADA deverá manter os colaboradores que executam serviços externos devidamente uniformizados, contendo no uniforme as logomarcas da CONTRATADA e da CONTRATANTE, com a inscrição “A SERVIÇO DA CONTRATANTE” em local de fácil visualização, em boas condições de conservação, além de garantir a apresentação de seus colaboradores em boas condições de asseio. Deverá ainda, utilizar “CRACHÁ”, conforme procedimento interno, além de equipados com os itens de proteção individual e coletiva. Deve-se observar caso necessário, o atendimento aos quesitos de inflamabilidade, condutibilidade e efeito eletromagnético segundo NR-10.

    - Todos empregados que exercem função em Área de risco elétrico devem estar qualificados de acordo com o que dispõe a NR-10 – Instalações e serviços em eletricidade, da Portaria 3214/MTE.

    - A CONTRATADA deverá atender todas as especificações técnicas de cada CONTRATANTE constante neste PROJETO BÁSICO e as possíveis alterações.