Sistema de control de lazo cerrado

La señal de la salida es fundamental para el funcionamiento del sistema.

Operaciones:

Medir (sensores)

Comparar y decidir (controladores)

Actuar (actuadotes, ejecutadores)

Un sistema de control de lazo cerrado debe ser capas de interactuar con su entorno. Necesita tener conocimientos del mismo por lo que debe poseer sensores que le permitan captar información de este.

Un sensor consta de  algún elemento sensible a una magnitud física (temperatura, luz, humedad, distancia, movimiento, etc) y debe ser capas de transformar esa magnitud física en campo eléctrico que pueda controlar el sistema. Esa información captada por el sensor es enviada a otro elemento del sistema, el controlador quien compara ésta información con la variable límite preestablecida en el sistema. Los ejecutores o actuadotes llevan a cabo una corrección del sistema obedeciendo las indicaciones del elemento controlador.