GASCROMATOGRAFIA DELLO SPAZIO DI TESTA(HSGC)

Quando i composti volatili sono prensenti in poccola parte nei campioni solidi o in quantità di solvente e quindi:
1. il campione viene inserito in un contenitore di vetro sigillato
2. la fase volatile(spazio di testa) viene inserita nella colonna
→ i picchi avranno un area proporzionale alla concentrazione di ciascun componente nella fase vapore

Si può aumentare la sensibilità in 2 modi:
1. aumentando la temperatura della soluzione → aumenta anche la pressione
2. mettere degli elettroliti nella soluzione fa aumentare la pressione di vapore all'equilibrio

Vantaggi:
- maggior sensibilità
- le sostanze non si decompongono
- minor rischio di contaminazione
- si possono usare rivelatori selettivi
- si possono automatizzare le fasi

Per cosa viene utilizzata:
- analisi di solventi clorurati nelle acque
  ricerca di etanolo nel sangue
- per registrare i cromatogrammi delle parti volatili di alcuni prodotti per individuare l'ordine