INIETTORI PER COLONNE IMPACCATE

Per colonne impaccate e WIDE BORE è presente in testa alla colonna una
CAMERA DI INIEZIONE che:
- effettua una vaporizzazione istantanea della miscela
- comprende un sistema di resistenze variabili per fissare la temperatura di vaporizzazione

INTRODUZIONE DI LIQUIDI:
direttamente nel setto poroso con una siringa che ha:
- capacità massima 0,5-1-5
- riproducibilità e pressione elevata

INTRODUZIONE GAS:
 stesso meccanismo dei liquidi ma con siringhe di > capacità ma accuratezza e riproducibilità modeste → si utilizza valvola multivia:
- campionamento preciso e riproducibile
- spirale intercambiabile e capacità variabili

PRESSIONE GAS:
- se > di quella atmosferica → fluisce spontaneamente
- se = a quella atmosferica → introdotto con siringa/ depressione all'uscita